## Foglio1
Ecoinox Srl Via Valle Ragone17/c 16039 Sestri Levante ( Ge ) Tel. 0185/41899 Fax 0185/42120
Check-up Impianti di depurazione acque |  |  | Data___________________ |  |  | Verbale n°___________________________
Cliente_______________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________ |  |  | Città_______________________________________________ |  |  | Provincia__________________
Tel.________________________
Tipo Impianto_________________________________ |  |  | Ore Lavoro____________________________________________
Quadro Elettrico | [6 empty] | a
Tipo nuovo: | Si No | Portella | da sostituire |  | da riparare
Carpenteria: |  | da sostituire | da riparare in loco
Impianto elettrico: |  |  | da sostituire
Alimentatore: | tipo | ampere | efficiente |  | da sostituire | diodi nr.
Dispositivo antigelo: |  | efficiente da riparare | da sostituire |  | non esiste
Materiali necessari da sostituire
Gruppo Pompe | [6 empty] | b
Pompa alimentazione: |  | tipo | efficiente |  | da riparare | da sostituire
Pompa carboni: |  | tipo | efficiente |  | da riparare | da sostituire
Pompa fanghi: |  | tipo | efficiente |  | efficiente | da sostituire
Cella Elettrolitica | [6 empty] | c
Carpenteria: |  | da sostituire | da riparare
Guide: |  | da sostituire | nr.
Catodi: |  | da sostituire | Anodi | nr. |  | da sostituire
Morsetti di contatto: |  | da sostituire | nr.
Valvola di scarico: |  | da sostituire
Note
Chiariflocculatore | [6 empty] | d
Parte sup. cella: |  | molto corrosa | poco corrosa |  | da riparare
Sedimentatore: |  | molto corroso | poco corroso |  | da riparare
Schiumatore: |  | efficiente | poco corroso |  | da sostituire
Tubi e valvile per estrazione fanghi: |  | integri | da riparare |  | da sostituire
Note
Colonna carboni indipedente | [6 empty] | e
D.600 | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
D.800 | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
D.800 unica | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
D.1400 | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
Necessita approvigionamento carboni: |  | kg
Elettrovalvola antigelo: |  | da sostituire | connettore |  | diam
Carpenteria: |  | in buono stato | corrosa |  | da sostituire
Tubazioni interne: |  | da sostituire | da riparare |  | pvc | ferro
Materiali necessari da sostituire:
Colonna carboni impianti monoblocco | [6 empty] | f
Carpenteria: |  | pareti corrose | in buono stato
Zona inferiore: |  | corrosa | non riparabile |  | valvola | da sostituire
Rete contenimento carboni: |  | tipo leggero | tipo pesante |  | da sostituire
Necessita approvigionamento carboni: |  | kg.
Elettrovalvola antigelo: |  | da sostituire | connettore |  | diam
Note:
Disidratatore fanghi | [6 empty] | g
Tipo: |  | sacchi piccoli | sacchi grandi |  | circ 1mc
| collegato all'impianto |  | indipedente
Carpenteria: |  | poco corrosa | corrosa |  | da riparare
Sostituzione sacchi:
Sostituzione valvole: | nr. | diam.
Prolunghe valvole: | nr.
Sostituzione diffusore:
Sostituzione coperchio: |  | misure………………x……………………
Note:

## Foglio2
Ecoinox Srl Via Valle Ragone17/c 16039 Sestri Levante ( Ge ) Tel. 0185/41899 Fax 0185/42120
Check-up Impianti di depurazione acque |  |  | Data___________________ |  |  | Verbale n°_____
Cliente_______________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________ |  |  | Città_______________________________________________ |  |  | Provincia______
Tel.________________________
Tipo Impianto_________________________________ |  |  | Ore Lavoro____________________
Quadro Elettrico | [6 empty] | a
Tipo nuovo: | Si No | Portella | da sostituire |  | da riparare
Carpenteria: |  | da sostituire | da riparare in loco
Impianto elettrico: |  |  | da sostituire
Alimentatore: | tipo | ampere | efficiente |  | da sostituire | diodi nr.
Dispositivo antigelo: |  | efficiente da riparare | da sostituire |  | non esiste
Materiali necessari da sostituire
Gruppo Pompe | [6 empty] | b
Pompa alimentazione: |  | tipo | efficiente |  | da riparare | da sostituire
Pompa carboni: |  | tipo | efficiente |  | da riparare | da sostituire
Pompa fanghi: |  | tipo | efficiente |  | efficiente | da sostituire
Cella Elettrolitica | [6 empty] | c
Carpenteria: |  | da sostituire | da riparare
Guide: |  | da sostituire | nr.
Catodi: |  | da sostituire | Anodi | nr. |  | da sostituire
Morsetti di contatto: |  | da sostituire | nr.
Valvola di scarico: |  | da sostituire
Note
Chiariflocculatore | [6 empty] | d
Parte sup. cella: |  | molto corrosa | poco corrosa |  | da riparare
Sedimentatore: |  | molto corroso | poco corroso |  | da riparare
Schiumatore: |  | efficiente | poco corroso |  | da sostituire
Tubi e valvile per estrazione fanghi: |  | integri | da riparare |  | da sostituire
Note
Colonna carboni indipedente | [6 empty] | e
D.600 | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
D.800 | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
D.800 unica | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
D.1400 | nr. | resinata | verniciata |  | flange nr. | stato
Necessita approvigionamento carboni: |  | kg
Elettrovalvola antigelo: |  | da sostituire | connettore |  | diam
Carpenteria: |  | in buono stato | corrosa |  | da sostituire
Tubazioni interne: |  | da sostituire | da riparare |  | pvc | ferro
Materiali necessari da sostituire:
Colonna carboni impianti monoblocco | [6 empty] | f
Carpenteria: |  | pareti corrose | in buono stato
Zona inferiore: |  | corrosa | non riparabile |  | valvola | da sostituire
Rete contenimento carboni: |  | tipo leggero | tipo pesante |  | da sostituire
Necessita approvigionamento carboni: |  | kg.
Elettrovalvola antigelo: |  | da sostituire | connettore |  | diam
Note:
Disidratatore fanghi | [6 empty] | g
Tipo: |  | sacchi piccoli | sacchi grandi |  | circ 1mc
| collegato all'impianto |  | indipedente
Carpenteria: |  | poco corrosa | corrosa |  | da riparare
Sostituzione sacchi:
Sostituzione valvole: | nr. | diam.
Prolunghe valvole: | nr.
Sostituzione diffusore:
Sostituzione coperchio: |  | misure………………x……………………
Note: